TARJETA INFORMATIVA 15 LVillahermosa Tabasco, 18 de Agosto de 2015

RESPALDO FOTOGRAFICO

Centro asistencial UNETE Zaragoza

(Condiciones fisicas del inmueble)

Siendo las 05:00 hrs del 18 de agosto de 2015, se reúne personal del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, Secretaría de Contraloria del Estado, así como personal de la secretaría de administracion, con la finalidad de ver las caracteristicas que cuenta el equipamiento antes mencionado para su funcionalidad y las necesidades previas que este requiere para un DETECTANDO LAS SIGUIENTES NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS: -pintura vinilica exterior e interior al edificio. -pintura de esmalte para barrotes en alzado principal. -aplicación de pintura vinilica para plafones. -suministros de equipos de aire acondicionado. -adecuacion de ventilacion e iluminacion en diversas areas. -mantenimiento a contactos,apagadores y tableros electricos. -suministro de impermeabilizante en losas. -suministro y reparacion de canceleria en diversas areas del equipamiento. -suministro de señalizaciones de acuerdo a cada area. Como parte de esta primera visita se realizara previamente un levantamiento arquitectonico correspondiente al area y determinar asi las necesidades mas a detalles de el edificio, como el calculo pertinente de los volumenes de cada trabajo de mantenimiento el cual vaya a requerir este mismo, el cual estara apoyado a traves de un levantamiento arquitectonico de campo y a traves de un respaldo fotografico del mismo.

Atte:

M.I.A. Jesus Heriberto Hernandez Lopez Portillo

Director de Administracion DIF ESTATAL